## Sheet1 (2)
省エネルギー適合性判定 申請図書一覧
（イ）建築物の構造等に関する図書【共通】
No | 添付図書 |  |  | 記載事項
1 | □ | 申請部数 |  |  | 正・副または正・副・副（住宅部分が300㎡以上ある場合）
2 | □ | 設計内容説明書 |  |  | 建築物のエネルギー消費性能が建築物省エネ法第11条第1項に掲げる
基準に適合するものであることの説明
3 | □ | 付近見取図 |  |  | 方位、道路及び目標となる地物
4 | □ | 配置図 |  |  | 縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建物の位置及び申請に係る建築物と
他の建築物との別
空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費
性能の向上に資する建築設備（以下、この表において「エネ
ルギー消費性能向上設備」という。）の位置
5 | □ | 仕様書（仕上表を含む） |  |  | 部材の種類及び寸法
エネルギー消費性能向上設備の種別及び内容
6 | □ | 各階平面図 |  |  | 縮尺及び方位
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
壁の位置及び種類
開口部の位置及び構造
エネルギー消費性能向上設備の位置
7 | □ | 床面積求積図 |  |  | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
8 | □ | 用途別床面積表 |  |  | 用途別の床面積
9 | □ | 立面図 |  |  | 縮尺
外壁及び開口部の位置
エネルギー消費性能向上設備の位置
10 | □ | 断面図又は矩計図 |  |  | 縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ並びに軒及びひさしの出
小屋裏の構造
各階の天井の高さ及び構造
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
11 | □ | 各部詳細図 |  |  | 縮尺
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の
種別及び寸法
12 | □ | 各種計算書等 |  |  | 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する
場合における当該計算の内容
必要に応じて以下の各種計算書等が必要になります
[5 empty] | ◆ | 非住宅部分
[7 empty] | ・ | PAL＊の計算書
通常の計算（標準入力法）に基づく入力シート
モデル建物法に基づく入力シート
[8 empty] | 非住宅に係る一次エネルギー消費量計算書 | 等
（ロ）建築物のエネルギー消費性能に関する図書【非住宅】
No | 添付図書 |  |  | 記載事項
13 | 機器表 | □ | 空気調和設備 |  | 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
14 |  | □ | 空気調和設備以外の機械換気設備 |  | 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
15 |  | □ | 照明設備 |  | 照明設備の種別、仕様及び数
16 |  | □ | 給湯設備 |  | 給湯器の種別、仕様及び数
太陽光を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数
節湯器具の種別及び数
17 |  | □ | 空気調和設備等以外のエネルギー消費 |  | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する
|  |  | 性能の向上に資する建築設備 |  | 建築設備の種別、仕様及び数
18 | 仕様書 | □ | 昇降機 |  | 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
19 | 系統図 | □ | 空気調和設備 |  | 空気調和設備の位置及び連絡先
20 |  | □ | 空気調和設備以外の機械換気設備 |  | 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連絡先
21 |  | □ | 給湯設備 |  | 給湯設備の位置及び連絡先
22 |  | □ | 空気調和設備等以外のエネルギー消費 |  | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する
|  |  | 性能の向上に資する設備 |  | 建築設備の位置及び連絡先
23 | 各階平面図 | □ | 空気調和設備 |  | 縮尺
空気調和設備の有効範囲
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
24 |  | □ | 空気調和設備以外の機械換気設備 |  | 縮尺
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
25 |  | □ | 照明設備 |  | 縮尺
照明設備の位置
26 |  | □ | 給湯設備 |  | 縮尺
給湯設備の位置
配管に講じた保温のための措置
節湯器具の位置
27 |  | □ | 昇降機 |  | 縮尺
位置
28 |  | □ | 空気調和設備等以外のエネルギー消費 |  | 縮尺
|  |  | 性能の向上に資する建築設備 |  | 位置
29 | 制御図 | □ | 空気調和設備 |  | 空気調和設備の制御方法
30 |  | □ | 空気調和設備以外の機械換気設備 |  | 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
31 |  | □ | 照明設備 |  | 照明設備の制御方法
32 |  | □ | 給湯設備 |  | 給湯設備の制御方法
33 |  | □ | 空気調和設備等以外のエネルギー消費 |  | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する
|  |  | 性能の向上に資する建築設備 |  | 建築設備の制御方法

## Sheet1
現金取得者向け新築対象者住宅証明書 申請図書一覧 【戸建て住宅】
No |  | 添付図書 |  | 記載事項 | [5 empty] | 適用する住宅性能
[10 empty] | 省エネ | 耐久 可変 | 耐震 免震 | バリア
1 |  | □ | 申請部数 |  | 正本、副本を各1部ずつ作成して下さい |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
2 |  | □ | 現金取得者向け新築対象住宅証明書 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
審査申請書
3 |  | □ | 委任状 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
4 |  | □ | 設計内容説明書 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
5 |  | □ | 付近見取図 |  | 方位、道路及び目標となる地物 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
6 |  | □ | 配置図 |  | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
7 |  | □ | 求積図、求積表 |  | 床面積の求積に必要な建物の各部分の寸法および算式 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
8 |  | □ | 平面図 |  | 縮尺、方位、間取り、居室等の寸法、壁位置、 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
壁位置、開口部の位置及び詳細
9 |  | □ | 立面図 |  | 縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
10 |  | □ | 矩計図 |  | 縮尺、建物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
軒及び庇の出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、
天井の構造、
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
11 |  | □ | 仕様書（仕上表を含む） |  | 部材の種別、寸法、規格等を明示 |  |  |  |  | △ | △ | △ | △
12 |  | □ | 基礎伏図 |  | 配筋要領、基礎断熱、人通口の位置等を明示 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | －
13 |  | □ | 各階床伏図 |  | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 |  |  |  |  | - | - | ○ | -
14 |  | □ | 小屋伏図 |  | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 |  |  |  |  | - | - | ○ | -
15 |  | □ | 各部詳細図 |  | 建具表、各種設計図等が必要な場合 |  |  |  |  | △ | △ | △ | △
16 |  | □ | 給排水経路図 |  | 配置図、平面図等に記載しても可 |  |  |  |  | - | ○ | - | -
17 |  | □ | 地盤調査報告書 | [6 empty] | - | - | ○ | -
18 |  | □ | 小屋裏換気計算書 | [6 empty] | - | ○ | - | -
19 |  | □ | 熱損失係数等による計算書 |  | 熱損失係数（Q値）、夏期日射取得係数（μ値）による場合 |  |  |  |  | △ | - | - | -
20 |  | □ | 外皮平均熱貫流率等による計算書 |  | 外皮平均熱貫流率（U値）、 |  |  |  |  | △ | - | - | -
冷房期の平均日射熱取得率（η値）による場合
21 |  | □ | その他、省エネ性能を確認するために |  | 断熱材やサッシ等の仕様・性能が確認できる図書が |  |  |  |  | △ | △ | - | -
|  |  | 必要となる図書 |  | 必要な場合 （例：カタログ、認定書、仕様書等）
22 |  | □ | その他、各種材料等の性能を確認する |  | 金物、建築材料等の仕様・性能が確認できる図書が |  |  |  |  | △ | △ | △ | △
|  |  | ために必要となる図書 |  | 必要な場合 （例：カタログ、認定書、仕様書等）
23 |  | □ | 構造計算書等 |  | □ | 構造計算書 |  | □ | 評価方法基準計算 | - | - | ○ | -
[5 empty] | □ | 免震建築物の場合は維持管理に関する基本的な事項
24 |  | □ | 「証明書等」の写し |  | 証明書等の例 |  |  |  |  | △ | △ | △ | △
[5 empty] | ・ | 品確法関連
[6 empty] | □ | 設計住宅性能評価書
[6 empty] | □ | 建設住宅性能評価書
[5 empty] | ・ | 長期優良関係
[6 empty] | □ | 技術的審査の適合証
[5 empty] | ・ | その他
[6 empty] | □ | 住宅性能証明書
25 |  | □ | 「認定書等」の写し |  | 認定書等の例 |  |  |  |  | △ | △ | △ | △
[6 empty] | □ | 住宅型式認定書とその認定内容記載書類
[6 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[6 empty] | □ | 特別評価認定書とその認定内容記載書類
26 |  | □ | その他、性能を確認するために必要として | [6 empty] | △ | △ | △ | △
登録住宅性能評価機関が指示する書類
※ | 表中、「○」は添付が必須の図書、「△」は該当する場合に添付が必要な図書を示します。